美国山特电子有限公司

(一). C系列箱(标准规格:组合拼装式)

| 型 号 | 体积(MM)长*宽*高 | 可容电池数 |  | 重量(KG) | 同行价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1B | 280*190*220 | 标准24AH/17AH | 2/3只 | 2.5 | 40 | 含税 |
| C1 | 435*210*270 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 2只 1只 | 4 | 55 | 含税 |
| C1A | 540*210*230 | 标准24AH/38AH | 3只 | 4.5 | 见特价通知55 | 含税 |
| C2 | 470*390*310 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 6/4只 2只 | 7.5 | 见特价通知75 | 含税 |
| C3 | 585*450*310 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 8/6只 3只 | 9.5 | 见特价通知95 | 含税 |
| C4 | 470*390*600 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 8只 4只 | 14 | １80 | 含税 |
| C6 | 585*450*610 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 12只 6只 | 18 | ２55 | 含税 |
| C8 | 780*450*610 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 20/16只 8只 | 23 | 300 | 含税 |
| C10 | 950*450*610 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 20只 10只 | 29 | 320 | 含税 |
| C12 | 780*470*910 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 24只 12只 | 32 | ３70 | 含税 |
| C16 | 780*470*1190 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 32只 16只 | 45 | 480 | 含税 |
| C20 | 950*470*1190 | 标准24AH/38AH 标准65AH/100AH | 40只 20只 | 55 | 520 | 含税 |
| C24 | 1150*470*1190 | 标准65AH/100AH | 24只 | 58 | 770 | 含税 |
| C32 | 800*880*1190 | 标准65AH/100AH | 32只 | 70 | １150 | 含税 |

(二).  UPS全密封免维护蓄电池

| 型号 | 体积（mm）长*宽*高 | 端子形式 | 重量(KG) | 同行价 | 备注 | 自己品牌 支持OEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V/7AH | 150*65*97 | 紧固小片 | 2.5 | 75 | 含税 | 7AH |
| 12V/12AH | 150*97*97 | 紧固小片 | 3.2 | 120 | 含税 | 12AH |
| 12V/17AH | 181*76*166 | 紧固小片 | 6 | 170 | 含税 | 17AH |
| 12V/24AH | 166*126*175 | 紧固小片 | 8 | 205/220 | 含税 | 16AH/21AH |
| 12V/38AH | 198*166*175 | 紧固小片 | 13 | 340/360 | 含税 | 26AH/34AH |
| 12V/65AH | 350*167*176 | 紧固小片 | 21 | 455/480 | 含税 | 47AH/52AH |
| 12V/100AH | 405*173*205 | 紧固小片 | 33 | 560/595 | 含税 | 65AH/78AH |

物流单位: 深圳市美格特电子有限公司

深圳市福田区华发北路桑达雅苑13甲N室

TEL：0755－82813239/82813265-86      FAX：0755－82813239—88

联系人：张阳  13714663799   13828405267

从２００７年10月10日开始执行。